## Calc Incert
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Planilha de Cálculo de incerteza de Medição
Calibração, Medição, ou Ensaio: |  |  | Concentração de sedimento em suspenção pelo método de filtragem
Técnico: | Welington F. de MAGALHÃES, Magda C. F. PINTO |  |  |  |  | Serviço num.: | 190857 | Folha 1/1 | Rubrica:
Grandezas de entrada ou de influência Fontes de incerteza (uncertainty sources) |  |  |  | Função Densidade de probabilidade |  |  | Contribuição de incerteza: u(y;xi) |  |  | GL[ui(y;xi)] = ni ou GLef = ni,ef | [ui(y)]4/ni
|  |  |  | (Probability density function) |  |  | (Uncertainty contribution)
Símbolo | Valor | meio intevalo declarado | unidade | Tipo | Nome | Divisor k | incerteza padrão u(xi) | Coef. Sens. | ui(y) = u(y;xi)
[8 empty] | ci | ci.u(xi)
mA1,bruta | 710.46 |  | g
Ccalib | 0 | 0.027687 | g | B | Normal | 1 | 0.027687 | -0.017591 | 0.00048703 | 9e+99 | 6.2516e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA1,bruta | 710.46 |  | g |  |  |  | 0.028282 | -0.017591 | 0.00049751 | 9.7812e+99 | 6.2634e-114
mA1,tara | 430.06 |  | g
Ccalib | 0 | 0.018511 | g | B | Normal | 1 | 0.018511 | 0.017591 | 0.00032562 | 9e+99 | 1.2491e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA1,tara | 430.06 |  | g |  |  |  | 0.01939 | 0.017591 | 0.00034109 | 1.0735e+100 | 1.261e-114
mA2,bruta | 761.22 |  | g
Ccalib | 0 | 0.029262 | g | B | Normal | 1 | 0.029262 | -0.017591 | 0.00051475 | 9e+99 | 7.8007e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA2,bruta | 761.22 |  | g |  |  |  | 0.029826 | -0.017591 | 0.00052467 | 9.6996e+99 | 7.8126e-114
mA2,tara | 404.08 |  | g
Ccalib | 0 | 0.017609 | g | B | Normal | 1 | 0.017609 | 0.017591 | 0.00030975 | 9e+99 | 1.0228e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA2,tara | 404.08 |  | g |  |  |  | 0.018531 | 0.017591 | 0.00032597 | 1.0913e+100 | 1.0346e-114
mA3,bruta | 719.98 |  | g
Ccalib | 0 | 0.027984 | g | B | Normal | 1 | 0.027984 | -0.017591 | 0.00049226 | 9e+99 | 6.5243e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA3,bruta | 719.98 |  | g |  |  |  | 0.028573 | -0.017591 | 0.00050263 | 9.7648e+99 | 6.5361e-114
mA3,tara | 400.13 |  | g
Ccalib | 0 | 0.01747 | g | B | Normal | 1 | 0.01747 | 0.017591 | 0.00030732 | 9e+99 | 9.9109e-115
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA3,tara | 400.13 |  | g |  |  |  | 0.0184 | 0.017591 | 0.00032367 | 1.0943e+100 | 1.0029e-114
mA4,bruta | 706.88 |  | g
Ccalib | 0 | 0.027575 | g | B | Normal | 1 | 0.027575 | -0.017591 | 0.00048506 | 9e+99 | 6.1511e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA4,bruta | 706.88 |  | g |  |  |  | 0.028173 | -0.017591 | 0.00049558 | 9.7876e+99 | 6.1629e-114
mA4,tara | 369.8 |  | g
Ccalib | 0 | 0.0164 | g | B | Normal | 1 | 0.0164 | 0.017591 | 0.00028849 | 9e+99 | 7.6964e-115
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA4,tara | 369.8 |  | g |  |  |  | 0.017387 | 0.017591 | 0.00030585 | 1.1197e+100 | 7.8146e-115
mA5,bruta | 727.45 |  | g
Ccalib | 0 | 0.028216 | g | B | Normal | 1 | 0.028216 | -0.017591 | 0.00049635 | 9e+99 | 6.744e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA5,bruta | 727.45 |  | g |  |  |  | 0.028801 | -0.017591 | 0.00050664 | 9.7523e+99 | 6.7558e-114
mA5,tara | 430.52 |  | g
Ccalib | 0 | 0.018527 | g | B | Normal | 1 | 0.018527 | 0.017591 | 0.0003259 | 9e+99 | 1.2534e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA5,tara | 430.52 |  | g |  |  |  | 0.019405 | 0.017591 | 0.00034136 | 1.0732e+100 | 1.2653e-114
mA6,bruta | 809.53 |  | g
Ccalib | 0 | 0.030742 | g | B | Normal | 1 | 0.030742 | -0.017591 | 0.00054079 | 9e+99 | 9.503e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA6,bruta | 809.53 |  | g |  |  |  | 0.03128 | -0.017591 | 0.00055024 | 9.6341e+99 | 9.5148e-114
mA6,tara | 428.43 |  | g
Ccalib | 0 | 0.018455 | g | B | Normal | 1 | 0.018455 | 0.017591 | 0.00032463 | 9e+99 | 1.234e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA6,tara | 428.43 |  | g |  |  |  | 0.019337 | 0.017591 | 0.00034015 | 1.0745e+100 | 1.2458e-114
mA7,bruta | 797.79 |  | g
Ccalib | 0 | 0.030384 | g | B | Normal | 1 | 0.030384 | -0.017591 | 0.00053449 | 9e+99 | 9.0679e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA7,bruta | 797.79 |  | g |  |  |  | 0.030928 | -0.017591 | 0.00054405 | 9.6491e+99 | 9.0798e-114
mA7,tara | 441.06 |  | g
Ccalib | 0 | 0.01889 | g | B | Normal | 1 | 0.01889 | 0.017591 | 0.00033228 | 9e+99 | 1.3546e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA7,tara | 441.06 |  | g |  |  |  | 0.019752 | 0.017591 | 0.00034746 | 1.0667e+100 | 1.3664e-114
mA8,bruta | 790.78 |  | g
Ccalib | 0 | 0.03017 | g | B | Normal | 1 | 0.03017 | -0.017591 | 0.00053072 | 9e+99 | 8.8148e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA8,bruta | 790.78 |  | g |  |  |  | 0.030718 | -0.017591 | 0.00054035 | 9.6583e+99 | 8.8266e-114
mA8,tara | 424.19 |  | g
Ccalib | 0 | 0.018308 | g | B | Normal | 1 | 0.018308 | 0.017591 | 0.00032205 | 9e+99 | 1.1953e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA8,tara | 424.19 |  | g |  |  |  | 0.019197 | 0.017591 | 0.00033769 | 1.0773e+100 | 1.2071e-114
mA9,bruta | 827.48 |  | g
Ccalib | 0 | 0.031288 | g | B | Normal | 1 | 0.031288 | -0.017591 | 0.00055038 | 9e+99 | 1.0196e-113
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA9,bruta | 827.48 |  | g |  |  |  | 0.031816 | -0.017591 | 0.00055967 | 9.6122e+99 | 1.0208e-113
mA9,tara | 414.61 |  | g
Ccalib | 0 | 0.017976 | g | B | Normal | 1 | 0.017976 | 0.017591 | 0.00031621 | 9e+99 | 1.1108e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA9,tara | 414.61 |  | g |  |  |  | 0.01888 | 0.017591 | 0.00033212 | 1.0837e+100 | 1.1226e-114
mA10,bruta | 800.59 |  | g
Ccalib | 0 | 0.03047 | g | B | Normal | 1 | 0.03047 | -0.017591 | 0.00053599 | 9e+99 | 9.1704e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | -0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA10,bruta | 800.59 |  | g |  |  |  | 0.031012 | -0.017591 | 0.00054553 | 9.6454e+99 | 9.1823e-114
mA10,tara | 440.18 |  | g
Ccalib | 0 | 0.018859 | g | B | Normal | 1 | 0.018859 | 0.017591 | 0.00033175 | 9e+99 | 1.3459e-114
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 0.017591 | 0.00010156 | 9e+99 | 1.1821e-116
mA10,tara | 440.18 |  | g |  |  |  | 0.019723 | 0.017591 | 0.00034695 | 1.0672e+100 | 1.3577e-114
msed,bruta | 47.1364 |  | g
Ccalib | 0 | 4.435e-05 | g | B | Normal | 1 | 4.435e-05 | 288.2592 | 0.012784 | 9e+99 | 2.9679e-108
Cresol | 0 | 0.0001 | g | B | Retangular | 1.7321 | 5.7735e-05 | 288.2592 | 0.016643 | 9e+99 | 8.5241e-108
msed,bruta | 47.1364 |  | g |  |  |  | 7.2803e-05 | 288.2592 | 0.020986 | 1.6878e+100 | 1.1492e-107
msed,tara | 46.9247 |  | g
Ccalib | 0 | 4.4249e-05 | g | B | Normal | 1 | 4.4249e-05 | -288.2592 | 0.012755 | 9e+99 | 2.9412e-108
Cresol | 0 | 0.0001 | g | B | Retangular | 1.7321 | 5.7735e-05 | -288.2592 | 0.016643 | 9e+99 | 8.5241e-108
msed,tara | 46.9247 |  | g |  |  |  | 7.2742e-05 | -288.2592 | 0.020968 | 1.6861e+100 | 1.1465e-107
fc | 1
Cresol | 0 | 0.01 | g | B | Retangular | 1.7321 | 0.0057735 | 61.0245 | 0.35232 | 9e+99 | 1.7121e-102
fc | 1 |  | mg/L/(mg/kg) |  |  |  | 0.0057735 | 61.0245 | 0.35232 | 9e+99 | 1.7121e-102
Cp | 0 | 1.9441 | mg/kg | A | Normal | 1 | 1.9441 | 1 | 1.9441 | 6 | 2.381
Soma | [8 empty] | 1.976 |  | 2.381
Grandeza Valor nominal ou unidades | Valor Estimado | Incerteza padrão combinada | Graus de liberdade efetivos |  | Probabilidade de abrangência |  | Fator de abrangência |  | Incerteza expandida | Incerteza padrão relativa % | Incerteza expandida relativa %
Y | y | uc(y) | nef |  | P / % |  | k |  | U(y) | RSD = CV | CVE
mg/kg | 61.0245 | 1.976 | 6.4035 |  | 95 |  | 2.4469 |  | 4.8352 | 3.2381 | 7.9233
Observações:
Variação de temperaura do Lab.: +-
CONTRIBUIÇÕES PARA A INCERTEZA COMBINADA DO MENSURANDO CSS
u(CSS) | 1.976
CP | 1.9441
fc | 0.35232
mS | 0.029666
mA | 0.0019743
FUNÇÃO DE MEDIÇÃO (EQUAÇÃO DO MENSURANDO) | [7 empty] | DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
Css : | Concentração de sedimento em suspensão – unidade : mg/L
mSB : | Massa bruta do sedimento filtrado – unidade : g
mST : | Massa tara do sedimento filtrado – unidade : g
mABi : | Massa bruta da i-ésima sub-amostra – unidade : g
mATi : | Massa tara da i-ésima sub-amostra – unidade : g
1.000.000 : | Fator de conversão de g/g para mg/kg – unidade : (mg/kg)/(g/g)
fc : | Fator deconversãodeconcentraçãodesedimentoemsuspensãodemg/kgparamg/L– unidade: mg/L/(mg/kg)
CP : | Correção nula de precisão intermediária do procedimento analítico – unidade : mg/L
n : | Número de sub-amostras
Note on A12: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B13: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C13: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G13: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B14: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C14: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G14: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A17: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B18: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C18: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G18: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B19: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C19: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G19: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A22: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B23: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C23: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G23: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B24: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C24: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G24: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A27: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B28: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C28: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G28: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B29: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C29: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G29: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A32: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B33: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C33: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G33: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B34: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C34: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G34: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A37: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B38: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C38: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G38: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B39: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C39: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G39: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A42: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B43: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C43: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G43: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B44: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C44: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G44: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A47: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B48: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C48: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G48: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B49: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C49: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G49: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A52: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B53: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C53: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G53: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B54: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C54: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G54: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A57: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B58: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C58: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G58: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B59: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C59: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G59: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A62: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B63: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C63: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G63: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B64: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C64: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G64: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A67: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B68: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C68: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G68: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B69: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C69: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G69: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A72: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B73: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C73: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G73: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B74: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C74: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G74: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A77: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B78: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C78: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G78: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B79: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C79: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G79: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A82: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B83: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C83: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G83: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B84: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C84: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G84: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A87: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B88: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C88: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G88: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B89: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C89: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G89: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A92: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B93: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C93: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G93: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B94: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C94: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G94: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A97: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B98: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C98: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G98: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B99: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C99: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G99: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A102: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do recipiente de pesagem e da amostra. Unidades: g
Note on B103: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C103: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G103: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B104: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C104: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G104: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A107: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do recipiente de pesagem vazio. Unidades: g
Note on B108: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C108: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 34 do artigo.
Note on G108: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B109: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C109: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G109: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A112: Welington F. de MAGALHÃES: massa bruta do cadinho de Gooch e do sedimento. Unidades: g
Note on B113: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C113: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 33 do artigo.
Note on G113: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B114: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C114: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança analítica digital (Tabela 2).
Note on G114: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A117: Welington F. de MAGALHÃES: massa de tara do cadinho de Gooch vazio. Unidades: g
Note on B118: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor pode ser nulo ou não, seu valor encontra-se no certificado de calibração do instrumento de medição. No caso de não se corrigir o valor nominal do instrumento ele é nulo.
Note on C118: Welington F. de MAGALHÃES: Valor da incerteza padrão estimada de acordo com a Equação 33 do artigo.
Note on G118: Welington F. de MAGALHÃES: O artigo utilizou um modelo de interpolação da incerteza padrão de calibração ajustado às incertezas expandidas dividas por suas respectivas constantes de abrangência.
Note on B119: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C119: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança analítica digital (Tabela 2).
Note on G119: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on C123: Welington F. de MAGALHÃES: Resolução da balança semi-analítica digital (Tabela 2).
Note on G123: Welington F. MAGALHÃES: raiz(3) é o divisor da meia largura a da fdp retangular
Note on A126: Welington F. de MAGALHÃES: Correção nula da incerteza de precisão intermediária. Unidades: mg/kg
Note on B126: Welington F. de MAGALHÃES: Esse valor é sempre nulo.
Note on C126: Welington F. de MAGALHÃES: Incerteza da correção de precisão intermediária obtida pela Equação 9 do artigo.
Note on G126: Welington F. MAGALHÃES: Número de replicações da amostra de ensaio.
Note on K126: Welington F. MAGALHÃES: Como discutido na seção 12 no material sulementar MS1 a melhor atribuição para o grau de liberdade da precisão intermediária é o número de replicações da amostra de ensaio na rotina. Isso pode levar a incertezas expandidas muito altas no presente caso. O valor 6 nessa célula corresponde à opção não tão conservadora e igual ao grau de liberdade do ajuste da função de Cp com CSS.
Note on J128: Welington F. MAGALHÃES: Variância combinada do mensurando, que é a soma dos quadrados das contribuições de incerteza para a incerteza do mensurando (lei de propagação das variâncias).
Note on L128: Welington F. MAGALHÃES: Soma no deominador da equação de Welch-Satherthwaite.
Note on C131: Welington F. MAGALHÃES: Raiz quadrada da variância combinada do mensurando.
Note on D131: Welington F. MAGALHÃES: Equação de Welch-Satherthwaite.
Note on H131: Welington F. MAGALHÃES: Valor da variàvel de t de student para grau de liberdade nef e probabilidade de abrangência P.
Note on J131: Welington F. MAGALHÃES: Produto da incerteza padrão combinada do mensurando pelo fator de abrangência para P% de probabilidade de abrangência.
Note on C133: Welington F. MAGALHÃES: Raiz quadrada da variância combinada do mensurando.
Note on D133: Welington F. MAGALHÃES: Equação de Welch-Satherthwaite.
Note on H133: Welington F. MAGALHÃES: Valor da variàvel de t de student para grau de liberdade nef e probabilidade de abrangência P.
Note on J133: Welington F. MAGALHÃES: Produto da incerteza padrão combinada do mensurando pelo fator de abrangência para P% de probabilidade de abrangência.